手持激光甲烷遥测仪技术规格书

投标人的设备参数满足以下要求并提供相应证明：

1、最大检测距离不低于150m，测量范围在1～99999ppm.m之间，灵敏度不高于5ppm.m，响应时间不大于0.1s，并出具第三方检测机构的检测报告；

2、防爆等级不低于Ex ib ⅡA T3 Gb，出具防爆合格证；

3、防护等级不低于IP54 ，出具第三方检测机构的检测报告。