附件1-1 技术关键条款

| 序号 | 技术关键条款 | 相关说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货商所提供的双金属温度计测量原理、准确度等级、配套附件满足技术规格书和数据表要求。 |  |
| 2 | 双金属温度计测量原理和采用材质满足现场气质、环境温度和工况温度变化范围。 |  |
| 3 | 采用法兰安装方式，外保护套管与上法兰为一体化焊接，材质不低于316。下法兰与短管、凸台为一体化锻造，供货商应提供外保护管整体成型的证明材料。 |  |
|  | 注明：构成对任何一项技术关键条款的偏离，投标将被否决。 |  |