采购明细

| 序号 | 油库 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 控制价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广武 | 防爆固定式潜污泵 | qv=5m3/h h=20m P=5.5kW 含：防爆控制柜、出口止回阀、压力 表、超声波液位计（2套）、自耦装 置、可曲挠橡胶管接头等 | 台 | 1 |  | 15000 | 15000 |
| 2 | 张阁 | 防爆固定式潜污泵 | qv=10m3/h h=20m P=12kW 含：防爆控制柜自耦装 置、可曲挠橡胶管接头等 | 台 | 1 |  | 15000 | 15000 |
|  |  | 防爆固定式潜污泵 | qv=5m3/h h=20m P=5.5kW 含：防爆控制柜自耦装 置、可曲挠橡胶管接头等 | 台 | 1 |  | 15000 | 15000 |
| 3 | 商水 | 防爆固定式潜污泵 | qv=5m3/h h=20m P=5.5kW 含：防爆控制柜、出口止回阀、压力 表、超声波液位计（2套）、自耦装 置、可曲挠橡胶管接头等 | 台 | 2 |  | 15000 | 30000 |
| 4 | 西平 | 防爆固定式潜污泵 | qv=5m3/h h=20m P=5.5kW 含：防爆控制柜、出口止回阀、压力 表、超声波液位计（2套）、自耦装 置、可曲挠橡胶管接头等 | 台 | 2 |  | 15000 | 30000 |
| 5 | 安阳 | 防爆固定式潜污泵 | qv=5m3/h h=20m P=5.5kW 含：防爆控制柜、出口止回阀、压力 表、超声波液位计（2套）、自耦装 置、可曲挠橡胶管接头等 | 台 | 2 |  | 15000 | 30000 |
| 6 | 洛阳 | 防爆固定式潜污泵 | qv=10m3/h h=30m P=5.5kW 含：防爆控制柜、出口止回阀、压力 表、超声波液位计（2套）、自耦装 置、可曲挠橡胶管接头等 | 台 | 2 |  | 15000 | 30000 |
| 7 | 三门峡 | 防爆固定式潜污泵 | qv=5m3/h h=20m P=5.5kW 含：防爆控制柜、出口止回阀、压力 表、超声波液位计（2套）、自耦装 置、可曲挠橡胶管接头等 | 台 | 1 |  | 15000 | 15000 |
| 8 | 许昌 | 防爆固定式潜污泵 | qv=5m3/h h=20m P=5.5kW 含：防爆控制柜、出口止回阀、压力 表、超声波液位计（2套）、自耦装 置、可曲挠橡胶管接头等 | 台 | 2 |  | 15000 | 30000 |
| 9 | 潢川 | 防爆固定式潜污泵 | qv=5m3/h h=20m P=5.5kW 含：防爆控制柜、出口止回阀、压力 表、超声波液位计（2套）、自耦装 置、可曲挠橡胶管接头等 | 台 | 1 |  | 15000 | 15000 |
|  | 合计 |  |  |  | 15 |  |  | 225000 |

注：控制总金额为：225000元。

说明：单价包含所有设备的出厂价、13%增值税、运费、检测费、装卸费及免费质保期等在内的一切费用。