货物需求一览表

| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 生产 厂家 | 包装 方式 | 交货期 | 到货地点 | 最高限价 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10003792559 | 电磁探伤仪 ZCM-XYDA1702-UV 磁粉探伤仪 | 台 | 1 |  |  |  | 签订合同后*天 | 西部钻探各生产区域 | 76270 |
| 2 | 10000370248 | 超声波探伤仪 HS610e | 台 | 1 |  |  |  | 签订合同后*天 | 西部钻探各生产区域 | 76270 |
| 3 | 10003792557 | 硬度计 THR-150D 洛氏硬度计 | 台 | 1 |  |  |  | 签订合同后*天 | 西部钻探各生产区域 | 40680 |
| 4 | 10003792556 | 硬度计 布氏硬度仪 HB-3000E | 台 | 1 |  |  |  | 签订合同后*天 | 西部钻探各生产区域 | 40680 |
| 5 | 10001004810 | 硬度计 TH-140 | 台 | 1 |  |  |  | 签订合同后*天 | 西部钻探各生产区域 | 40680 |
| 6 | 10003792554 | 压力试验机 TLW-1 弹簧拉压 | 台 | 1 |  |  |  | 签订合同后*天 | 西部钻探各生产区域 | 101700 |
| 7 | 10003792555 | 压力试验机 TLW-10 弹簧拉压 | 台 | 1 |  |  |  | 签订合同后*天 | 西部钻探各生产区域 | 101700 |
| 8 | 10000829678 | 机械式秒表 钻石牌833型 | 块 | 1 |  |  |  | 签订合同后*天 | 西部钻探各生产区域 | 217 |
| 9 | 10001503278 | 数字式电秒表 JD-2 1/100秒 上海星钻秒表有限公司 | 只 | 1 |  |  |  | 签订合同后*天 | 西部钻探各生产区域 | 112 |
| 10 | 10000545175 | 频率表 6L2-Hz 45/65Hz 380V | 只 | 1 |  | 川崎 指针式 |  | 签订合同后*天 | 西部钻探各生产区域 | 30 |
| 11 | 11004455924 | 普通压力表配件 普通压力表 压力表垫子 φ18 聚四氟乙烯 | 件 | 1 |  |  |  | 签订合同后*天 | 西部钻探各生产区域 | 1.35 |