货物需求一览表

| 序号 | 物码 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10001391288 | 标准压力表 YB-150 0~0.25MPa 0.4级 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 2 | 11004186877 | 标准压力表 YB-150 0~0.6MP 0.4级 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 3 | 11003423626 | 标准压力表 YB-150 0~1.6MPa 0.25级 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 4 | 10001389680 | 标准压力表 YB-150 0~10MPa 0.4级 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 5 | 10001385168 | 标准压力表 YB-150 0~16MPa 0.4级 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 6 | 11004186878 | 标准压力表 YB-150 0~1MP 0.4级 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 7 | 11004455036 | 标准压力表 YB-150 0~2.5MPa 0.4级 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 8 | 10001389681 | 标准压力表 YB-150 0~25MPa 0.4级 | 只 | 20 | GB/T 1226-2017 |
| 9 | 10001385164 | 标准压力表 YB-150 0~4.0MPa 0.25级 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 10 | 10001389682 | 标准压力表 YB-150 0~40MPa 0.4级 | 只 | 10 | GB/T 1226-2017 |
| 11 | 10001298458 | 标准压力表 YB-150 0~6.0MPa 0.25级 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 12 | 11004455035 | 标准压力表 YB-150 0~60MPa 0.4级 | 只 | 20 | GB/T 1226-2017 |
| 13 | 11005404954 | 标准压力表 YB-150 0-0.4Mpa 0.4级 | 只 | 20 | GB/T 1226-2017 |
| 14 | 10001151081 | 标准真空压力表 YZ-100 -0.1-0.3MPa 1.5 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 15 | 11005210650 | 不锈钢耐腐压力表 YTF100 0~1.6 1.6级 100mm 316L | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 16 | 10001826729 | 不锈钢耐腐压力表 YTFA100 0~0.4MPa 1.6级 DN100 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 17 | 10001826727 | 不锈钢耐腐压力表 YTFA100 0~0.6MPa 1.6级 DN100 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 18 | 10001826730 | 不锈钢耐腐压力表 YTFA100 0~1.0MPa 1.6级 DN100 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 19 | 10001826728 | 不锈钢耐腐压力表 YTFA100 0~2.5MPa 1.6级 DN100 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 20 | 10001826726 | 不锈钢耐腐压力表 YTFA100 0~4.0MPa 1.6级 DN100 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 21 | 10001189816 | 不锈钢压力表 Y-100 -0.1~0.15MPa | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 22 | 10001595538 | 不锈钢压力表 Y-100 0~1.6MPa | 只 | 300 | GB/T 1226-2017 |
| 23 | 10000181138 | 不锈钢压力表 Y-100 0~10MPa M20*1.5径向 1.6级 | 只 | 300 | GB/T 1226-2017 |
| 24 | 10001595649 | 不锈钢压力表 Y-100 0~25MPa | 只 | 300 | GB/T 1226-2017 |
| 25 | 11003201930 | 不锈钢压力表 Y-100 0-0.1MPa | 只 | 300 | GB/T 1226-2017 |
| 26 | 10000293545 | 不锈钢压力表 Y-100 0-4.0MPa 全不锈钢 | 只 | 300 | GB/T 1226-2017 |
| 27 | 10000898461 | 不锈钢压力表 Y-100 0-6MPa | 只 | 300 | GB/T 1226-2017 |
| 28 | 10000393478 | 不锈钢压力表 Y-150 0~0.6MPa | 只 | 300 | GB/T 1226-2017 |
| 29 | 10002029158 | 不锈钢压力表 Y-150 0~1.0MPa 1.6级 | 只 | 300 | GB/T 1226-2017 |
| 30 | 10001372462 | 不锈钢压力表 Y-150 0~1.6MPa 1.6级 M20*1.5 | 只 | 300 | GB/T 1226-2017 |
| 31 | 10002260133 | 不锈钢压力表 Y-150 0~10MPa 1.6级 φ150耐震 | 只 | 300 | GB/T 1226-2017 |
| 32 | 10001374292 | 不锈钢压力表 Y-150 0~6.0MPa 1.6级 M20*1.5 | 只 | 300 | GB/T 1226-2017 |
| 33 | 11001983406 | 不锈钢压力表 Y-150 0-2.5MPa 1.5级 | 只 | 300 | GB/T 1226-2017 |
| 34 | 11001983407 | 不锈钢压力表 Y-150 0-4.0MPa 1.5级 | 只 | 300 | GB/T 1226-2017 |
| 35 | 10000397810 | 不锈钢压力表 Y-150BF -0.1-0.3MPa 1.6级 φ150 | 只 | 300 | GB/T 1226-2017 |
| 36 | 10001137946 | 不锈钢压力表 Y-150H 0~0.4MPa 1.6级 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 37 | 10002112590 | 不锈钢压力表 YTF-100 0~0.1MPa 三色表盘 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 38 | 10001418362 | 不锈钢压力表 YTF-100 0~1.6MPa 1.6级 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 39 | 10002890953 | 不锈钢压力表 YTF-100 0~10MPa 1.6级 316 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 40 | 11005402309 | 不锈钢压力表 YTF100 0~16MPa 1.6级 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 41 | 10000344163 | 不锈钢压力表 YTF100 0~1MPa 1.6级 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 42 | 10000560154 | 不锈钢压力表 YTF-100 0~2.5MPa 1.6级 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 43 | 10000343958 | 不锈钢压力表 YTF100 0~25MPa 1.6级 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 44 | 11003423612 | 不锈钢压力表 YTF-100 0~6Mpa 316L | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 45 | 10000514792 | 不锈钢压力表 YTF-100 0-0.16 全不锈钢 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 46 | 10000514793 | 不锈钢压力表 YTF-100 0-0.25 全不锈钢 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 47 | 10000457979 | 不锈钢压力表 YTF-100 0-0.25MPa 耐震 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 48 | 10000457982 | 不锈钢压力表 YTF-100 0-6MPa 耐震 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 49 | 10001720448 | 不锈钢压力表 YTF-100N 0~0.4MPa 精度1.6级 耐震 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 50 | 11005402330 | 不锈钢压力表 YTFN100 0.25MPa 1.6级 | 只 | 100 | JB/T 6804-2006 |
| 51 | 11005402331 | 不锈钢压力表 YTFN100 0.4MPa 1.6级 | 只 | 100 | JB/T 6804-2006 |
| 52 | 11005402332 | 不锈钢压力表 YTFN100 0.6MPa 1.6级 | 只 | 100 | JB/T 6804-2006 |
| 53 | 11005402273 | 不锈钢压力表 YTFN100 0~0.1MPa 1.6级 | 只 | 100 | JB/T 6804-2006 |
| 54 | 10001539496 | 不锈钢压力表 YTFN-100 0~4.0MPa 耐震 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 55 | 11005402282 | 不锈钢压力表 YTFN100 0~60MPa 1.6级 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 56 | 11005402333 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-1.0MPa 1.6级 | 只 | 100 | JB/T 6804-2006 |
| 57 | 11005402334 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-1.6MPa 1.6级 | 只 | 100 | JB/T 6804-2006 |
| 58 | 11005402338 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-10MPa 1.6级 | 只 | 100 | JB/T 6804-2006 |
| 59 | 11005402339 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-16MPa 1.6级 | 只 | 100 | JB/T 6804-2006 |
| 60 | 11005402335 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-2.5MPa 1.6级 | 只 | 100 | JB/T 6804-2006 |
| 61 | 11005402336 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-4.0MPa 1.6级 | 只 | 100 | JB/T 6804-2006 |
| 62 | 11005402341 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-40MPa 1.6级 | 只 | 100 | JB/T 6804-2006 |
| 63 | 11005402337 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-6.0MPa 1.6级 | 只 | 100 | JB/T 6804-2006 |
| 64 | 11005402342 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-60MPa 1.6级 | 只 | 100 | JB/T 6804-2006 |
| 65 | 11005882631 | 不锈钢压力表 YTN-100F 0~1.0MPa 耐震 1/2NPT | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 66 | 10000612489 | 不锈钢压力表 YTNF-100H 0.6MPa 耐震 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 67 | 11002692228 | 弹簧管压力表 Y250 0~1.6MPa 1.6级 250mm | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 68 | 10001883902 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~0.11MPa 1.6级 DN100 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 69 | 10001821376 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~0.25MPa 1.6级 DN100 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 70 | 10001821377 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~0.4MPa 1.6级 DN100 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 71 | 10001728992 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~0.6MPa 1.6级 DN100 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 72 | 10001728921 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~1.6MPa 1.6级 DN100 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 73 | 10001728993 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~10MPa 1.6级 DN100 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 74 | 10001728997 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~16MPa 1.6级 DN100 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 75 | 10001728998 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~1MPa 1.6级 DN100 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 76 | 10001727767 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~2.5MPa 1.6级 DN100 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 77 | 10001728994 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~25MPa 1.6级 DN100 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 78 | 10001728996 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~40MPa 1.6级 DN100 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 79 | 10001728999 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~4MPa 1.6级 DN100 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 80 | 10001727768 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~6.0MPa 1.6级 DN100 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 81 | 10001728995 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~60MPa 1.6级 DN100 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 82 | 10002671284 | 弹簧管压力表 YTFA 0~16MPa 1.6级 DN100 | 只 | 50 | GB/T 1226-2017 |
| 83 | 11003783233 | 防爆电接点压力表 YTX-150-B3C 0.16MPa 1.6级 150mm | 只 | 200 | JB/T 9273-1999 |
| 84 | 11002391156 | 防爆电接点压力表 YX-100 0.06MPa 1.6 100mm | 只 | 200 | JB/T 9273-1999 |
| 85 | 11002391158 | 防爆电接点压力表 YX-100 10.0MPa 1.6 100mm | 只 | 200 | JB/T 9273-1999 |
| 86 | 11002391160 | 防爆电接点压力表 YX-150 1.0MPa 1.6 150mm | 只 | 200 | JB/T 9273-1999 |
| 87 | 11002391194 | 防震式电接点压力表 0-1.6MP 0~1.6MPa | 只 | 50 | JB/T 9273-1999 |
| 88 | 11002391195 | 防震式电接点压力表 0-2.5MP 0~2.5MPa | 只 | 50 | JB/T 9273-1999 |
| 89 | 10000283277 | 防震式电接点压力表 YTXC-100-Z 0-100MPa | 只 | 50 | JB/T 9273-1999 |
| 90 | 10000282200 | 防震式电接点压力表 YTXC-100-Z 0-60MPa | 只 | 50 | JB/T 9273-1999 |
| 91 | 10001202724 | 防震式电接点压力表 YX-100N 0~100MPa | 只 | 200 | JB/T 9273-1999 |
| 92 | 11002391263 | 隔膜耐震压力表 YTNP-100 0~2.5MPa | 只 | 200 | JB/T 8624-1997 |
| 93 | 10000118305 | 隔膜耐震压力表 YTNP-100H 0-25MPa 1/2"NPT全不锈钢 | 只 | 200 | JB/T 8624-1997 |
| 94 | 10002390781 | 隔膜耐震压力表 YTPN-100 0~6MPa | 只 | 200 | JB/T 8624-1997 |
| 95 | 10000396320 | 隔膜式压力表 Y-100 0~1.0MPa 1.6级 100mm | 只 | 200 | JB/T 8624-1997 |
| 96 | 10000272684 | 隔膜式压力表 YTP-100 0~2.5MPa 1.6级 100mm | 只 | 50 | JB/T 8624-1997 |
| 97 | 10002816082 | 隔膜式压力表 YTP-100F 0~0.6MPa 1.6级 DN100 不锈钢 | 只 | 50 | JB/T 8624-1997 |
| 98 | 10001509809 | 隔膜式压力表 YTP-100F 0~1.6MPa 1.6级 DN100 不锈*⑴ | 只 | 50 | JB/T 8624-1997 |
| 99 | 11002315439 | 隔膜式压力表 YTP-100HF 0-4.0MPa 1.6 100mm 法兰*⑴ | 只 | 50 | JB/T 8624-1997 |
| 100 | 11002315439 | 隔膜式压力表 YTP-100HF 0-4.0MPa 1.6 100mm 法兰*⑴ | 只 | 200 | JB/T 8624-1997 |
| 101 | 11004199701 | 隔膜式压力表 YTP-150 0.1~0.5MPa 1.5 150mm 连接*⑴ | 只 | 200 | JB/T 8624-1997 |
| 102 | 11004199700 | 隔膜式压力表 YTP-150 0.1~0.9MPa 1.5 150mm 连接*⑴ | 只 | 50 | JB/T 8624-1997 |
| 103 | 11004199697 | 隔膜式压力表 YTP-150 0~1MPa 1.6 150mm | 只 | 200 | JB/T 8624-1997 |
| 104 | 11002315526 | 隔膜式压力表 YTP-150 6.0MPa 1.6 150mm 螺纹连接 重*⑴ | 只 | 200 | JB/T 8624-1997 |
| 105 | 11002315474 | 隔膜式压力表 YTP-150F 0-4.0MPa 1.6 150mm 法兰连*⑴ | 只 | 200 | JB/T 8624-1997 |
| 106 | 11002315499 | 隔膜式压力表 YTP-150H 0-2.5MPa 1.6 150mm 螺纹连*⑴ | 只 | 200 | JB/T 8624-1997 |
| 107 | 11002315429 | 隔膜式压力表 YTP-150HZ 0-10MPa 1.6 150mm 螺栓探*⑴ | 只 | 200 | JB/T 8624-1997 |
| 108 | 11004199699 | 隔膜式压力表YTP-150 0~1.6MPa 1.5 150mm M20*1.5 | 只 | 200 | JB/T 8624-1997 |
| 109 | 11004199698 | 隔膜式压力表YTP-150 0~16MPa 1.5 150连接螺纹M20*1.5 | 只 | 200 | JB/T 8624-1997 |
| 110 | 10002407951 | 减压器配件 氧气减压器 回火器 HF-2 | 件 | 20 | GB/T 1226-2017 |
| 111 | 10001220255 | 抗震压力表 YK-100 0~40MPa | 只 | 10 | JB/T 6804-2006 |
| 112 | 10001206823 | 抗震压力表 YK-100 0~60MPa 1.6级 | 只 | 10 | JB/T 6804-2006 |
| 113 | 10001220254 | 抗震压力表 YK-150 0~40MPa | 只 | 10 | JB/T 6804-2006 |
| 114 | 11006001317 | 抗震压力表 YK-150 0-60MPa | 只 | 10 | JB/T 6804-2006 |
| 115 | 10001337129 | 抗震压力表 YTN100-Ⅲ-A 0~250MPa 1.6级 | 只 | 10 | JB/T 6804-2006 |
| 116 | 10002216079 | 耐震压力表 Y-100 1/2NPT 不锈钢 轴向 0-16MPa 1.6级*⑴ | 只 | 200 | JB/T 6804-2006 |
| 117 | 10002216078 | 耐震压力表 Y-100 1/2NPT 不锈钢 轴向 0-2.5MPa 1.6*⑴ | 只 | 200 | JB/T 6804-2006 |
| 118 | 10001386633 | 耐震压力表 YN-100ZT 0~40MPa 1.6级 DN100 | 只 | 100 | JB/T 6804-2006 |
| 119 | 10002532851 | 耐震压力表 YTN-100 -0.1~0.1MPa 1.5级 DN100 | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 120 | 10000337516 | 耐震压力表 YTN100 0.6MPa 1.6级 100mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 121 | 11004187107 | 耐震压力表 YTN-100 0~0.1MPa 1.6 100mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 122 | 11004187108 | 耐震压力表 YTN-100 0~0.25MPa 1.6 100mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 123 | 11002608731 | 耐震压力表 YTN-100 0~0.4MPa 1.6级 100mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 124 | 11004852948 | 耐震压力表 YTN-100 0~0.4MPa 1.6级 DN100 | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 125 | 11003074177 | 耐震压力表 YTN-100 0~0.6MPa 1.6 100mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 126 | 11003074178 | 耐震压力表 YTN-100 0~1.6MPa 1.6 100mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 127 | 11003074179 | 耐震压力表 YTN-100 0~10MPa 1.6 100mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 128 | 11004187109 | 耐震压力表 YTN-100 0~1MPa 1.6 100mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 129 | 10001108242 | 耐震压力表 YTN-100 0~25MPa 1.6级 100mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 130 | 11003074185 | 耐震压力表 YTN-100 0~40MPa 1.6 100mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 131 | 11002608734 | 耐震压力表 YTN-100 0~60MPa 1.6级 100mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 132 | 11004187110 | 耐震压力表 YTN-100 0~6MPa 1.6 100mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 133 | 10000240406 | 耐震压力表 YTN-100 0-16Mpa 1.6级 100mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 134 | 11002865213 | 耐震压力表 YTN-100 0-2.5Mpa 1.6 100mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 135 | 11002865214 | 耐震压力表 YTN-100 0-4.0Mpa 1.6 100mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 136 | 11004187111 | 耐震压力表 YTN-150 0~10MPa 精度1.6 150mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 137 | 11002798378 | 耐震压力表 YTN-150 0~1MPa 1.6级 150mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 138 | 11004187112 | 耐震压力表 YTN-150 0~2.5MPa 精度1.6 150mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 139 | 11002608748 | 耐震压力表 YTN-150 0~25MPa 1.6级 150mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 140 | 11004187113 | 耐震压力表 YTN-150 0~4MPa 精度1.6 150mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 141 | 11004187114 | 耐震压力表 YTN150 0~60MP 精度1.6 150mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 142 | 11004187115 | 耐震压力表 YTN150 0~6MPa 精度:1.6 150mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 143 | 10000336546 | 耐震压力表 YTN150 40MPa 1.6级 150mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 144 | 11002608753 | 耐震压力表 YTN-60 0~1.6MPa 2.5级 60mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 145 | 10001767225 | 耐震压力表 YTN-60 0~1Mpa 1.6级 DN60 | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 146 | 11003074197 | 耐震压力表 YTN-60 0~2.5MPa 2.5 60mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 147 | 11004187116 | 耐震压力表 YTN-60 0~40MPa 2.5级 60mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 148 | 11002608757 | 耐震压力表 YTN-60 0~6.0MPa 2.5级 60mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 149 | 10000320216 | 耐震压力表 YTN-60ZT 0-4MPa 2.5级 60mm | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 150 | 10001729000 | 耐震压力表 YTNA-100 0~1.6MPa 1.6级 DN100 | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 151 | 10001880208 | 耐震压力表 YTNA-100 0~1MPa 1.6级 DN100 | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 152 | 10001731936 | 耐震压力表 YTNA-100 0~2.5MPa 1.6 DN100 | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 153 | 10001726894 | 耐震压力表 YTNA-100 0~4.0MPa 1.6级 DN100 | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 154 | 10001731937 | 耐震压力表 YTNA-100 0~40MPa 1.6 DN100 | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 155 | 10001726895 | 耐震压力表 YTNA-100 0~6.0MPa 1.6级 DN100 | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 156 | 10001729001 | 耐震压力表 YTNA-100 0~60MPa 1.6级 DN100 | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 157 | 10000522737 | 耐震压力表 YTNP-100H 0～1.6MPa 1.6级 | 只 | 20 | JB/T 6804-2006 |
| 158 | 10002172724 | 普通电接点压力表 YX-100 0-0.1MPa 1.6级 DN15 | 只 | 20 | JB/T 9273-1999 |
| 159 | 10002172725 | 普通电接点压力表 YX-100 0-1.6MPa 1.6级 DN15 | 只 | 20 | JB/T 9273-1999 |
| 160 | 10000344068 | 普通电接点压力表 YX100 0-60MPa 1.6级 100mm | 只 | 20 | JB/T 9273-1999 |
| 161 | 11002608675 | 普通电接点压力表 YX-150 0~1.6MPa 2.5级 150mm | 只 | 20 | JB/T 9273-1999 |
| 162 | 11004187118 | 普通电接点压力表 YX-150 0~1MPa 精度1.6 150mm | 只 | 20 | JB/T 9273-1999 |
| 163 | 10001098666 | 普通膜盒压力表 YE100 0~10KPa 100mm | 只 | 20 | JB/T9274-1999 |
| 164 | 10001095214 | 普通膜盒压力表 YE100 0~40KPa 100mm | 只 | 20 | JB/T9274-1999 |
| 165 | 10001095213 | 普通膜盒压力表 YE100 0~60KPa 100mm | 只 | 20 | GB/T 1226-2017 |
| 166 | 10001669778 | 普通膜盒压力表 YE-100 0~6KPa DN100 | 只 | 20 | JB/T9274-1999 |
| 167 | 11000395981 | 普通膜盒压力表 YE-100 0-25KPa 100mm | 只 | 20 | JB/T9274-1999 |
| 168 | 10002082433 | 普通膜盒压力表 ye-100 0-4kpa DN100 | 只 | 20 | JB/T9274-1999 |
| 169 | 11002332987 | 普通膜盒压力表 YE-150 0~1.6MPa 150mm | 只 | 20 | JB/T9274-1999 |
| 170 | 11000195814 | 普通压力表 Y-100 0~0.1MPa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 171 | 11001475815 | 普通压力表 Y100 0~0.4MPa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 172 | 11004454738 | 普通压力表 Y-100 0~10MPa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 173 | 11005402249 | 普通压力表 Y-100 0~40Mpa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 174 | 11005402250 | 普通压力表 Y-100 0~60Mpa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 175 | 11000233729 | 普通压力表 Y-100 0-0.25MPa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 176 | 11000082759 | 普通压力表 Y-100 0-0.6MPa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 177 | 11000337664 | 普通压力表 Y-100 0-1.0MPa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 178 | 11000090463 | 普通压力表 Y-100 0-1.6MPa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 179 | 11000233791 | 普通压力表 Y-100 0-16mpa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 180 | 11000265411 | 普通压力表 Y-100 0-2.5MPa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 181 | 11000233792 | 普通压力表 Y-100 0-25mpa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 182 | 11000337665 | 普通压力表 Y-100 0-4MPa | 块 | 20 | GB/T 1226-2017 |
| 183 | 11000337704 | 普通压力表 Y-100 0-6.0MPa | 块 | 20 | GB/T 1226-2017 |
| 184 | 10001547051 | 普通压力表 Y-100Z 0~1.0MPa | 块 | 20 | GB/T 1226-2017 |
| 185 | 11000195892 | 普通压力表 Y-150 0~0.25MPa | 块 | 20 | GB/T 1226-2017 |
| 186 | 11000195891 | 普通压力表 Y-150 0~0.4MPa | 块 | 20 | GB/T 1226-2017 |
| 187 | 11005402251 | 普通压力表 Y-150 0~0.6Mpa | 块 | 20 | GB/T 1226-2017 |
| 188 | 10001264251 | 普通压力表 Y-150 0~1.6MPa | 块 | 20 | GB/T 1226-2017 |
| 189 | 10001330716 | 普通压力表 Y-150 0~10MPa | 块 | 200 | GB/T 1226-2017 |
| 190 | 10001330717 | 普通压力表 Y-150 0~16MPa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 191 | 11005402252 | 普通压力表 Y-150 0~4.0Mpa | 块 | 200 | GB/T 1226-2017 |
| 192 | 10001353469 | 普通压力表 Y-150 0~40.0MPa | 块 | 200 | GB/T 1226-2017 |
| 193 | 10001362722 | 普通压力表 Y-150 0~60MPa | 块 | 200 | GB/T 1226-2017 |
| 194 | 11000195890 | 普通压力表 Y-150 0~6MPa | 块 | 200 | GB/T 1226-2017 |
| 195 | 11000337686 | 普通压力表 Y-150 0-0.1MPa | 块 | 200 | GB/T 1226-2017 |
| 196 | 11000337688 | 普通压力表 Y-150 0-1MPa | 块 | 200 | GB/T 1226-2017 |
| 197 | 11000265418 | 普通压力表 Y-150 0-2.5MPa | 块 | 200 | GB/T 1226-2017 |
| 198 | 11000337690 | 普通压力表 Y-150 0-25MPa | 块 | 200 | GB/T 1226-2017 |
| 199 | 10000730637 | 普通压力表 Y-200 0~0.6MPa | 块 | 200 | GB/T 1226-2017 |
| 200 | 11001972624 | 普通压力表 Y-60 0~1.6Mpa 不锈钢外壳 | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 201 | 10000089272 | 普通压力表 Y-60 0~40MPa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 202 | 11005402247 | 普通压力表 Y-60 0~6.0Mpa | 块 | 200 | GB/T 1226-2017 |
| 203 | 11005443909 | 普通压力表 Y-60 0-2.5MPa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 204 | 10002838917 | 普通压力表 Y60 2.5级 0~10MPa | 块 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 205 | 11004187156 | 压力真空表 YZ-150 0.1~6MPa 1.6级 150mm | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 206 | 10001653047 | 氧气减压器 YQY-07 25MPa 2.5MPa | 只 | 100 | JB/T 9275-1999 |
| 207 | 11003151329 | 氧气减压器 YQY-08 25MPa 4MPa | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 208 | 10001104141 | 氧气压力表 YO-60 0~4MPa 2.5级 60mm | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 209 | 11004376842 | 氧气压力表 YO-60 2.5MPa 2.5 DN60 | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 210 | 11003074151 | 氧气压力表 YO-60 25MPa 2.5 60mm | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 211 | 11002315698 | 乙炔减压器 YQE-03 2.5MPa 0.25MPa | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 212 | 11002681721 | 乙炔减压器 YQE-222 4MPa 0.25MPa | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 213 | 10000319521 | 乙炔减压器 YQY-06 减压前0-4MPa 减压后0-0.25MPa 1.*⑴ | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 214 | 11005214142 | 乙炔压力表 Y-60 0-0.25MPa | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 215 | 11005214157 | 乙炔压力表 Y-60 0-4.0MPa | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 216 | 11003448807 | 乙炔压力表 YY60 0-2.5MPa 1.5 60mm | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 217 | 10000188104 | 真空表 YZ-100 -0.1～1.5MPa 1.5 100mm | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |
| 218 | 10002065233 | 氮气减压器 YQD-09 20MPa 0.1MPa | 只 | 100 | GB/T 1226-2017 |

备注：数量为预计量，不作为签订代储代销的数量依据，以实际使用量为准；