附件：

货物需求一览表

| 序号 | 货物 名称 | 材质、规格型号 (技术参数) | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管 | 聚乙烯 DN100 | 米 | 264 | 21 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 2 | PE管 | 聚乙烯 DN150 | 米 | 3948 | 43 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 3 | PE管 | 聚乙烯 DN250 | 米 | 372 | 105 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 4 | PE管 | 聚乙烯 DN300 | 米 | 2352 | 166 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 5 | PE变径 | 聚乙烯 DN250×DN200 | 个 | 2 | 62 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 6 | PE变径 | 聚乙烯 DN300×DN250 | 个 | 4 | 99 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 7 | PE法兰根带法兰 | 聚乙烯 DN100 | 个 | 27 | 42 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 8 | PE法兰根带法兰 | 聚乙烯 DN150 | 个 | 44 | 70 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 9 | PE法兰根带法兰 | 聚乙烯 DN200 | 个 | 4 | 120 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 10 | PE法兰根带法兰 | 聚乙烯 DN300 | 个 | 48 | 170 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 11 | PE封头 | 聚乙烯 DN100 | 个 | 2 | 8 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 12 | PE封头 | 聚乙烯 DN300 | 个 | 6 | 90 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 13 | PE弯头 | 聚乙烯 DN150×45° | 个 | 8 | 38 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 14 | PE弯头 | 聚乙烯 DN150×90° | 个 | 51 | 47 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 15 | PE弯头 | 聚乙烯 DN200 | 个 | 4 | 68 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 16 | PE弯头 | 聚乙烯 DN200×45° | 个 | 4 | 62 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 17 | PE弯头 | 聚乙烯 DN300 | 个 | 42 | 247 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 18 | PE弯头 | 聚乙烯 DN300×45° | 个 | 11 | 167 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 19 | PE异径三通 | 聚乙烯 DN150×DN25 | 个 | 57 | 21 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 20 | PE异径三通 | 聚乙烯 DN200×DN150 | 个 | 13 | 87 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 21 | PE异径三通 | 聚乙烯 DN300×100 | 个 | 13 | 195 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 22 | PE异径三通 | 聚乙烯 DN300×150 | 个 | 2 | 220 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 23 | PE正三通 | 聚乙烯 DN150 | 个 | 4 | 60 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 24 | PE正三通 | 聚乙烯 DN300 | 个 | 18 | 310 | GB/T13663.2-2018 | 1.0MPa |
| 25 | PE管 | 聚乙烯 DN100 | 米 | 216 | 30 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 26 | PE管 | 聚乙烯 DN300 | 米 | 6072 | 245 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 27 | PE管 | 聚乙烯 DN400 | 米 | 612 | 395 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 28 | PE管 | 聚乙烯 DN450 | 米 | 2760 | 501 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 29 | PE管 | 聚乙烯 DN500 | 米 | 1380 | 619 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 30 | PE管 | 聚乙烯 DN600 | 米 | 1752 | 982 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 31 | PE管 | 聚乙烯 DN700 | 米 | 204 | 1250 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 32 | PE管 | 聚乙烯 DN800 | 米 | 924 | 1590 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 33 | PE管 | 聚乙烯 DN900 | 米 | 624 | 2007 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 34 | PE法兰根带法兰 | 聚乙烯 DN100 | 个 | 165 | 45 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 35 | PE法兰根带法兰 | 聚乙烯 DN300 | 个 | 26 | 185 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 36 | PE法兰根带法兰 | 聚乙烯 DN450 | 个 | 13 | 1580 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 37 | PE弯头 | 聚乙烯 DN100 | 个 | 88 | 25 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 38 | PE弯头 | 聚乙烯 DN300 | 个 | 42 | 395 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 39 | PE弯头 | 聚乙烯 DN300×45° | 个 | 29 | 380 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 40 | PE弯头 | 聚乙烯 DN450 | 个 | 31 | 970 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 41 | PE异径三通 | 聚乙烯 DN300×100 | 个 | 33 | 375 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 42 | PE正三通 | 聚乙烯 DN300 | 个 | 9 | 520 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 43 | PE正三通 | 聚乙烯 DN450 | 个 | 4 | 1940 | GB/T13663.2-2018 | 1.6MPa |
| 限价构成：含材料费、13%增值专用发票税费及到现场运费。 |  |  |  |  |  |  |  |